Mieścisko 09.03.2009r.

IK 34341/1/2008

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu wykonawczego dla obiektu „Hala sportowa z salami dydaktycznymi dla Gminy Mieścisko”

W odpowiedzi na zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na  przetarg nieograniczony na opracowanie projektu wykonawczego dla obiektu „Hala sportowa z salami dydaktycznymi dla Gminy Mieścisko”  Urząd Gminy Mieścisko informuje :

- w sytuacjach gdzie projekt budowlany nie odpowiada aktualnie obowiązującym przepisom należy wprowadzić w projekcie wykonawczym stosowne korekty, których koszty winny być uwzględnione w składanej ofercie przetargowej,

- projekt zagospodarowania terenu nie wchodzi w zakres opracowania, jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego

- zgodnie z pkt. XI ppkt 3.a SIWZ kubatura 20 000,00m3 dotyczy jednego wolnostojącego obiektu

- istniejąca kotłownia c.o. zasilana jest gazem ze zbiornika,

Wójt Gminy Mieścisko

Andrzej Banaszyński